## PTO. RESUMEN
CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA PARA CAUDAL MINIMO DE 9.2 LITROS POR SEGUNDO AMPLIABLES A 20 LITROS POR SEGUNDO, REJILLAS (CON MEDIDOR DE CAUDAL SEGÚN LA NECESIDAD DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS), DESARENADOR, CONDUCCIÓN DE AGUA Y TOMA DE PREDIO PARA DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS EXISTENTES, EN LAS INSTALACIONES DEL NODO SUR ECOMUN
MUNICIPIO DE HOBO - HUILA
CON DIQUE A LONGITUD DE 6MTS
PRESUPUESTO GENERAL RESUMIDO
1 | CONSTRUCIÒN BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR Y RED DE CONDUCCIÓN
1.1 | MANO DE OBRA Y SUMINISTRO
1.1.1 | TOTAL REPLANTEO
1.1.2 | TOTAL NIVEL BOCATOMA, RELLENOS Y MANEJO DE AGUA
1.1.3 | TOTAL EXCAVACIONES
1.1.4 | TOTAL RELLENOS
1.1.5 | TOTAL BOCATOMA DE FONDO
1.1.6 | TOTAL DESARENADOR
1.1.7 | TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
1.1.8 | TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS - ANCLAJES
| TOTAL MANO DE OBRA Y SUMINISTRO |  | 0
| TOTAL COMPONENTE ACUEDUCTO |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| A.I.U- MANO DE OBRA | 0% | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  | 0
| COSTO TOTAL PROYECTO (Directos + Indirectos) |  | 0

## PRESUPUESTO DETALLADO
CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA PARA CAUDAL MINIMO DE 9.2 LITROS POR SEGUNDO AMPLIABLES A 20 LITROS POR SEGUNDO, REJILLAS (CON MEDIDOR DE CAUDAL SEGÚN LA NECESIDAD DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS), DESARENADOR, CONDUCCIÓN DE AGUA Y TOMA DE PREDIO PARA DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS EXISTENTES, EN LAS INSTALACIONES DEL NODO SUR ECOMUN
MUNICIPIO DE HOBO - HUILA
PRESUPUESTO DE OBRA CON DIQUE A 6MTS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | PRESUPUESTO BOCA TOMA CON DIQUE A 6 MTS DE LONGITUD
1 | CONSTRUCIÒN BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR Y RED DE CONDUCCIÓN |  | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL
1.1 | MANO DE OBRA Y SUMINISTRO
1.1.1 | REPLANTEO
1.1.1.1 | Localización y replanteo redes | ml | 844 |  | 0
1.1.1.2 | Localización y replanteo estructuras | m2 | 71.2 |  | 0
| TOTAL REPLANTEO |  |  |  | 0
1.1.2 | NIVEL BOCATOMA, RELLENOS Y MANEJO DE AGUA
1.1.2.1 | Excavaciones varias a maquina sin clasificar (no incluye cargue, ni transporte, ni derechos de botadero) | m3 | 40 |  | 0
1.1.2.2 | Muro provisional, bolsa fibra relleno en arena de excavación | ml | 20 |  | 0
| TOTAL NIVEL BOCATOMA, RELLENOS Y MANEJO DE AGUA |  |  |  | 0
1.1.3 | EXCAVACIONES
1.1.3.1 | Excavaciones varias a maquina sin clasificar (no incluye cargue, ni transporte, ni derechos de botadero) | m3 | 160 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
1.1.4 | RELLENOS
1.1.4.1 | Relleno compactado y apisonado en capas de 0.20 mts con material seleccionado de la misma excavación. | m3 | 23 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
1.1.5 | BOCATOMA DE FONDO
1.1.5.1 | Concreto 2000 psi | m3 | 3 |  | 0
1.1.5.2 | Concreto ciclópeo, 60% 4000 psi, 40% rajón | m3 | 22 |  | 0
1.1.5.3 | Concreto de 4000 psi, Placa de piso | m3 | 1.2 |  | 0
1.1.5.4 | Concreto de 4000 psi, Muros | m3 | 1.73 |  | 0
1.1.5.5 | Suministro y aplicación de impermeabilizante para muros | m2 | 9.92 |  | 0
1.1.5.6 | Refuerzos hierro 60000 fg | kg | 350 |  | 0
1.1.5.7 | Cinta pvc V-22 para juntas de construcción | ml | 6 |  | 0
1.1.5.8 | Pasamuro hf, ø6" ELxEL, L = 0.50 mt z=0.125mt | un | 2 |  | 0
1.1.5.9 | Válvula de Compuerta Elástica Vástago no Ascendente, Liso pvc 6" | un | 1 |  | 0
1.1.5.10 | Acople Universal 6" | un | 2 |  | 0
1.1.5.11 | Tubería PVC alta presion RDE 13,5 6" | ml | 6 |  | 0
| TOTAL BOCATOMA DE FONDO |  |  |  | 0
1.1.6 | DESARENADOR
1.1.6.1 | Concreto 2000 psi | m3 | 0.78 |  | 0
1.1.6.2 | Concreto de 3000 psi | m3 | 3.68 |  | 0
1.1.6.3 | Concreto de 3500 psi | m3 | 9.28 |  | 0
1.1.6.4 | Concreto de 4000 psi, Placa aérea | m3 | 0.2 |  | 0
1.1.6.5 | Suministro y aplicación de impermeabilizante para muros | m2 | 39.72 |  | 0
1.1.6.6 | Refuerzos hierro 60000 fg | kg | 1999.95 |  | 0
1.1.6.7 | Cinta pvc V-22 para juntas de construcción | ml | 7.93 |  | 0
1.1.6.8 | Pasamuro hf, ø6" ELxEL, L = 0.50 mt z=0.125mt | un | 3 |  | 0
1.1.6.9 | Válvula de Compuerta Elástica Vástago no Ascendente, Liso pvc 6" | un | 3 |  | 0
1.1.6.10 | Acople Universal 6" | un | 3 |  | 0
1.1.6.11 | Codo 90 PE100 PN 8 160mm | un | 4 |  | 0
1.1.6.12 | Tubería PVC alta presion RDE 13,5 6" | ml | 18 |  | 0
| TOTAL DESARENADOR |  |  |  | 0
1.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
1.1.7.1 | Tubería PVC alta presion RDE 13,5 4" | ml | 770 |  | 0
1.1.7.2 | Tubería PVC alta presion RDE 13,5 6" | ml | 56 |  | 0
1.1.7.3 | Union PE100 PN16 110mm | un | 4 |  | 0
1.1.7.4 | Codo 45 PE100 PN16 110mm | un | 4 |  | 0
1.1.7.5 | Codo 90 PE100 PN16 110mm | un | 2 |  | 0
1.1.7.6 | Tee PE100 PN 8 110mm | un | 1 |  | 0
1.1.7.7 | Collar derivación sencillo tornillo metálico PN10 110X1/2" | un | 1 |  | 0
1.1.7.8 | Válvula de Admisión y Expulsión de Aire (Ventosas), (Cámara Doble) Acción Múltiple 1/2"Rosca | un | 1 |  | 0
1.1.7.9 | Válvula de Compuerta Elástica Vástago no Ascendente, Liso pvc 3" (Purga) | un | 1 |  | 0
1.1.7.10 | Unión pvc, 3" | un | 2 |  | 0
1.1.7.11 | Tubería pvc rde 26, 3" Unión Mecanica | ml | 12 |  | 0
1.1.7.12 | Caja inspección 80x80 | un | 2 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
1.1.8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS - ANCLAJES
1.1.8.1 | Concreto de 4000 psi, Muros | m3 | 0.72 |  | 0
1.1.8.2 | Refuerzos hierro 60000 fg | kg | 79.2 |  | 0
| TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS - ANCLAJES |  |  |  | 0
| TOTAL MANO DE OBRA Y SUMINISTRO |  |  |  | 0
| TOTAL CONSTRUCIÒN BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR Y RED DE CONDUCCIÓN |  |  |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| A.I.U- MANO DE OBRA Y SUMINISTRO |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL PROYECTO (Directos + Indirectos) |  |  |  | 0